## Slide 1
Chart: Readout trigger rate (Hz)
| 1320.7 | 2386.5 | 4041.6 | 5123.1 | 7289.6 | 10800.7 | 16088.4 | 22848.4
Single | 19.7471 | 20.6118 | 22.0903 | 37.7701 | 53.8329 | 67.5743 | 78.1296 | 84.5678
3Crates | 2.338 | 2.2167 | 23.8158 | 9.2238 | 37.8864 | 44.0168 | 34.4805 | 31.8351 | 8.8881 | 6.7969 | 4.1572 | 2.8746 | 1.4263
Single Crate
3 Crates
Local trigger ~100 kHz, Buffer Level = 4
No pedestal suppression (8ADC)
Single crate vs. Trigger switching

## Slide 2: Readout trigger rate ~ 5kHz, Buffer Level = 4, No pedestal suppression (8ADC)
Chart: Local trigger rate (Hz)
| 44669.2 | 104913.7 | 150700.4 | 194717.3 | 27297.9 | 11369.4 | 199979.1 | 170920.4 | 65165.5 | 83922.7 | 8182.8
buffer4_3daq_nopedsup | 2.5099 | 3.7419 | 4.1961 | 6.5882 | 2.0287 | 1.3511 | 6.8404 | 5.2867 | 3.0341 | 3.6757 | 1.1329
 | 1.7391 | 2.3606 | 2.6502 | 4.4902 | 6.5756 | 9.4732 | 11.1386 | 17.5771
 | 26.3999 | 26.1214 | 27.5933 | 28.7049 | 28.0324 | 28.1751
3 crates
2 crates
1 crates
Trigger switching – near 5kHz